## 令和4年度分
水質検査の結果(省略不可能９項目・毎月検査)
令和５年１月２０日採水分
項目 | 採水箇所 | 一般細菌 | 大腸菌 | 塩化物イオン | 有機物など | PH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度
単位 | - | 個/ml | - | mg/l | mg/l | - | - | - | 度 | 度
溝上水源 | 滑石保育園 | 0 | 不検出 | 20未満 |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満
一本松第2、一本松第3、田崎第2水源 | 昭栄公民館 | 0 |  | 20未満 |  | 7.2 |  |  | 0.5未満 | 0.1未満
| 玉名市伊倉 ふれあいセンター | 0 |  | 20未満 |  | 7.3 |  |  | 0.5未満 | 0.1未満
八嘉東水源 | 八嘉東浄水場 | 0 |  | 20未満 |  | 7.8 |  |  | 0.5未満 | 0.1未満
岱明浄水場 | 岱明コミュニティセンター 潮湯 | 0 |  | 20未満 | 0.3未満 | 7.7 |  |  | 0.5未満 | 0.1未満
中土浄水場 | 高道保育園 | 0 |  | 21 |  | 7.6 |  |  | 0.8 | 0.1未満
丸尾水源 | 丸尾公民館 | 0 |  | 20未満 |  | 7.6 |  |  | 0.5未満 | 0.1未満
北横内水源 | 横内公民館 | 0 |  | 20未満 |  | 7.8 |  |  | 0.5未満 | 0.1未満
小天水源 | 草枕交流館 | 0 |  | 20未満 |  | 8 |  |  | 0.5未満 | 0.1未満
玉水水源 | 玉水ニュータウン水源地 | 0 |  | 20未満 |  | 7.9 |  |  | 0.5未満 | 0.1未満
基準値 |  | 100個/ml以下 | 検出されないこと | 200mg/l以下 | 3mg/l以下 | 5.8以上 8.6以下 | 異常でない こと | 異常でない こと | 5度以下 | 2度以下
※基準項目51項目は、1年に1回以上の検査を実施しています。

## Sheet1
水質検査の結果(省略不可能９項目・毎月検査)
平成31年1月25日採水分
項目 | 一般細菌 | 大腸菌 | 塩化物イオン | 有機物など | PH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度
単位 | 個/ml | - | mg/l | mg/l | - | - | - | 度 | 度
溝上水源 | 0 | 不検出 | 20未満 | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満
田崎水源 | 0 |  | 20未満 |  | 7.2 |  |  | 0.5未満
一本松水源 | 0 |  | 20未満 |  | 7.2 |  |  | 0.5未満
向津留水源 | 0 |  | 82 |  | 7.3 |  |  | 0.5未満
八嘉東水源 | 0 |  | 20未満 |  | 7.8 |  |  | 0.5未満
岱明浄水場 | 0 |  | 20未満 | 0.3未満 | 7.7 |  |  | 0.5未満
中土浄水場 | 0 |  | 21 |  | 7.5 |  |  | 0.7
丸尾水源 | 0 |  | 20未満 |  | 7.6 |  |  | 0.5未満
北横内水源 | 0 |  | 20未満 |  | 7.5 |  |  | 0.5未満
小天水源 | 0 |  | 20未満 |  | 7.9 |  |  | 0.5未満
玉水水源 | 0 |  | 20未満 |  | 7.8 |  |  | 0.5未満
基準値 | 100個/ ml以下 | 検出されないこと | 200mg/l以下 | 3mg/l以下 | 5.8以上 8.6以下 | 異常でない こと | 異常でない こと | 5度以下 | 2度以下
※基準項目51項目は、1年に1回以上の検査を実施しています。