## R2
【市内業者活用実績】 令和2年度修繕料支出一覧
部署名称 | 施設名称 | 修繕名称 | 修繕金額 | 市内業者活用実績
文化課 | 歴史博物館こころピア | エアハン（送風機）メンテナンス | 91300
|  | エアハン（送風機）修理 | 657800
|  | 博物館展示室空調機器点検整備 | 107800
|  | 歴史博物館屋根防水修繕 | 539000 | 市内
|  | 博物館展示室空調機器修繕 | 159940
|  | 歴史博物館屋根導水管設置修繕 | 418000 | 市内
|  | 博物館ビジネスホン主装置交換及び設置 | 88000
|  | 博物館大便器配管取替修繕 | 64900 | 市内
|  | 博物館ロゴマーク部分色付け施工 | 16500 | 市内
| 課合計 | 9 | 2143240 | 1038400
高齢介護課 | 高齢者等就業支援センター | 高齢者等就業支援センター女子トイレ便座取替修理 | 24200 | 市内
|  | 高齢者等就業支援センター雨漏れ補修 | 77000 | 市内
|  | 玉名市高齢者等就業支援センター漏電改修 | 13200 | 市内
|  | 玉名市高齢者等就業支援センター予備電源取替 | 9900 | 市内
| 課合計 | 4 | 124300 | 124300
保健予防課 | 保健センター | 保健ｾﾝﾀｰ集水桝蓋修繕 | 70400 | 市内
|  | 玉名市保健ｾﾝﾀｰ自動ﾄﾞｱ部品取替修繕 | 88000
|  | 玉名市保健ｾﾝﾀｰ網戸張替修繕 | 91304 | 市内
| 課合計 | 3 | 249704 | 161704
管財課 | 本庁舎 | 電話配線改修 | 55000
|  | 駐車場ライン改修 | 247500 | 市内
|  | 市役所２階カウンターサイン照明取替 | 50600
|  | 市役所付属棟資材ストックヤード床貼替 | 133100 | 市内
|  | 本庁３階選挙管理委員会室ドレンポンプ修繕 | 99000 | 市内
|  | 市役所庁舎受水槽バルブ修繕 | 99000 | 市内
|  | 市役所本庁舎西側駐車場進入口修繕 | 204600 | 市内
|  | 市庁舎会議室サイン貼替え | 99000
|  | 市役所本庁舎外部不陸修繕 | 103400 | 市内
|  | 市役所本庁舎１階守衛室前PS壁ボード張替 | 73260 | 市内
|  | 玉名市庁舎西側防鳥ネット改修 | 77000 | 市内
|  | 電話交換機保留音変更 | 42900 | 市内
|  | 玉名市庁舎３階防災無線室空調エアコン修繕 | 42900 | 市内
|  | 市庁舎１階女子トイレ小型電気温水器修繕 | 107800 | 市内
|  | 本庁舎扉 解錠・交換代等 | 46200
|  | 本庁守衛室空調機ドレンパン改修 | 69300 | 市内
|  | 市役所2-5会議室床修繕 | 64431 | 市内
|  | 本庁屋上防水部分修理 | 90200 | 市内
|  | 庁舎２階湯沸し室給湯配管改修 | 60500 | 市内
|  | 庁舎屋上配管用ダクト補修 | 53900 | 市内
|  | 本庁舎防犯カメラ用UPS取り替え修繕 | 31900
|  | 市役所西側４F防鳥ネット改修 | 90200 | 市内
|  | 庁舎廊下柱コーナー修繕 | 49500 | 市内
|  | 庁舎会議室、倉庫内装修繕 | 251543 | 市内
|  | 庁舎１F男子トイレ内装修繕 | 181500 | 市内
|  | 本庁舎西面横ルーバー補修 | 215600 | 市内
|  | 電話設備及び配線改修 | 253000
|  | 27 | 2892834 | 2357134
| 岱明支所 | 岱明支所南側外部通路タイル修繕 | 44000 | 市内
|  | 岱明支所昇降機部品取替え | 30000
|  | 岱明支所電話主装置修理 | 8250
|  | 岱明支所FAX配線修繕 | 10890
|  | 岱明支所３階トイレ換気扇修繕 | 195800 | 市内
|  | 5 | 288940 | 239800
| 横島支所 | 横島支所高圧気中開閉器取替改修 | 574200
|  | 横島支所防火戸修理 | 99880 | 市内
|  | 横島支所屋外消火器ボックス等修理 | 60500 | 市内
|  | 3 | 734580 | 160380
| 課合計 | 35 | 3916354 | 2757314
コミュニティ推進課 | 中央公民館 | 『中』玉名市文化センター2階出入口鍵取替修繕 | 63140 | 市内
|  | 『中』文化センター2階ロビー蛍光灯修繕 | 15400 | 市内
|  | 『中』文化センター駐車場照明修繕 | 299200 | 市内
|  | 『中』文化センター3階第1研修室蛍光灯修繕 | 15400 | 市内
|  | 『中』玉名市文化センター（中央公民館）オペレーター取替 | 145200 | 市内
|  | 『中』文化センターコーキング打ち替え修繕 | 27500 | 市内
|  | 『中』文化センター3階大研修室蛍光灯修繕 | 75900 | 市内
|  | 7 | 641740 | 641740
| 横島町公民館 | 『横』横島町公民館第１会議室空調機修繕代 | 242000
|  | 『横』横島町公民館第３会議室空調機修繕 | 46200
|  | 『横』横島町公民館スポーツ振興課内空調機修繕 | 49500
|  | 3 | 337700 | 0
| 天水町公民館 | 【天】天水町公民館送水ポンプ修繕（量水器）業務 | 286000 | 市内
|  | 1 | 286000 | 286000
| 市民図書館 | 市民図書館ロビー蛍光灯修繕 | 15400 | 市内
|  | 市民図書館蛍光灯修繕 | 30800 | 市内
|  | 玉名市文化センター（図書館）オペレーター取替修繕 | 211200 | 市内
|  | 市民図書館蛍光灯修繕 児童コーナー | 15400 | 市内
|  | 文化センター事務室電話配線修繕 | 6655 | 市内
|  | 5 | 279455 | 279455
| 岱明図書館 | 岱明図書館トイレブース修繕 | 77000 | 市内
|  | 岱明図書館書庫蛍光灯修繕 | 52800 | 市内
|  | 岱明図書館蛍光灯追加修繕 | 24200 | 市内
|  | 岱明図書館エアコン水漏れ修繕 | 19800 | 市内
|  | 4 | 173800 | 173800
| 横島図書館 | 横島図書館1階入口側空調機修理 | 161040
|  | 横島図書館電話機修繕 | 3630 | 市内
|  | 2 | 164670 | 3630
| 課合計 | 22 | 1883365 | 1384625
ふるさとセールス課 | 草枕交流館 | 草枕交流館駐車場陥没復旧修繕 | 217646 | 市内
|  | 草枕交流館消防用設備不良個所修繕 | 20900
|  | 草枕交流館エアコン修繕 | 8800 | 市内
|  | 草枕交流館自動ドア修繕 | 52800 | 市内
| 課合計 | 4 | 300146 | 279246
スポーツ振興課 | 総合体育館 | 第５変電所送り 高圧ケーブル修繕工事 | 1114300
|  | 桃田運動公園野球場スコアボード電装機器取替修繕 | 385000
|  | 玉名市総合体育館消防設備修繕 | 517000
|  | 公園内第2キュービクル塗装修繕 | 291500
|  | プールろ過機タイマー修繕 | 253000
|  | 児童広場時計太陽光バッテリー修繕 | 31900
|  | 体育館消防設備修繕 | 310860
|  | 体育館2階身障者トイレ修繕 | 25850
|  | 金栗広場時計修繕 | 44000
|  | 体育館消防設備修繕 | 215600
| 課合計 | 10 | 3189010 | 0
教育総務課 | 玉名町小 | 管理用給食室照明取替修繕（町小） | 26400 | 市内
|  | 管理用給食室厨房排水ホース取替修理（町小） | 15598 | 市内
|  | 管理用クレセント取替修理（町小） | 5500 | 市内
|  | 玉名町小学校放送室換気ダクト取替 | 116600 | 市内
|  | 玉名町小学校体育館照明修繕 | 217030 | 市内
|  | 玉名町小学校プロジェクター修繕 | 135300
|  | 玉名町小学校職員室屋根防水修繕 | 726000 | 市内
|  | 7 | 1242428 | 1107128
| 築山小 | （管理用）職員室蛍光灯修繕（築山小） | 18480 | 市内
|  | （管理用）職員室コンセント修繕（築山小） | 11214 | 市内
|  | （管理用）LANケーブル延長修繕（築山小） | 11539 | 市内
|  | （管理用）図工室・音楽室手洗い排水つまり修理（築山小） | 20427 | 市内
|  | （管理用）築山小学校 職員室空調機異音修繕（築山小） | 36300 | 市内
|  | （管理用）2-3UDスライダー黒板修理（築山小） | 26400
|  | （管理用）1-2UDスライダー黒板修理（築山小） | 26400
|  | （管理用）男子トイレつまり修理（築山小） | 3300 | 市内
|  | （管理用）3mm透明ガラス交換（築山小） | 17160 | 市内
|  | （管理用）錠前交換修理（築山小） | 26400 | 市内
|  | （管理用）給水管修理（築山小） | 34878 | 市内
|  | （管理用）校内放送修繕（築山小） | 77000 | 市内
|  | （管理用）戸車交換（築山小） | 61380 | 市内
|  | （管理用）女子トイレブース修繕（築山小） | 38500 | 市内
|  | （管理用）1-2教室LANコンセント修繕（築山小） | 4565 | 市内
|  | （管理用）4mm透明ガラス交換（築山小） | 6380 | 市内
|  | （管理用）3mm透明ガラス交換（築山小） | 2871 | 市内
|  | （管理用）3mm透明ガラス交換（築山小） | 3170 | 市内
|  | （管理用）4mm型ガラス交換（築山小） | 6655 | 市内
|  | （管理用）印刷機修理（築山小） | 93500 | 市内
|  | （管理用）3mm透明ガラス交換（築山小） | 3190 | 市内
|  | （管理用）南校舎コンセント修繕（築山小） | 7238 | 市内
|  | （管理用）職員室蛍光灯修繕（築山小） | 18480 | 市内
|  | （管理用）教室カーテンレール修理（築山小） | 21670 | 市内
|  | （管理用）4mm透明ガラス交換（築山小） | 6380 | 市内
|  | （管理用）蛍光灯ランプ他（築山小） | 9900 | 市内
|  | （管理用）量水器廻り（二次側給水）給水管修理他（築山小） | 41019 | 市内
|  | 築山小学校体育館照明修繕 | 9240 | 市内
|  | 築山小学校職員室空調機取替修繕 | 946000 | 市内
|  | 築山小学校体育館アンプ取替 | 106480 | 市内
|  | 築山小学校管理教室棟１階少人数教室改修 | 640200 | 市内
|  | 31 | 2336316 | 2283516
| 滑石小 | （管理用）ポリカーボネートパネル交換修繕（滑石小） | 8800 | 市内
|  | （管理用）１F児童昇降口付近中庭側窓パネル交換（滑石小） | 11880 | 市内
|  | （管理用）プール散水栓修繕（滑石小） | 13959 | 市内
|  | （管理用）体育館窓ガラス交換修繕（滑石小） | 6600 | 市内
|  | （管理用）プール目洗い水栓凍結破損修繕（滑石小） | 4620 | 市内
|  | 滑石小学校体育館床修繕 | 29700 | 市内
|  | 滑石小学校チェーンネット修繕 | 438130
|  | 滑石小学校バックネット修繕 | 61600
|  | 滑石小学校消防設備修繕 | 4400 | 市内
|  | 9 | 579689 | 79959
| 八嘉小 | 管理用 5年教室 蛍光灯 修繕（八嘉小） | 18480 | 市内
|  | 八嘉小（職員女子トイレ土間排水修繕）管理用 | 10505 | 市内
|  | （八嘉小）体育館入口ﾄﾞｱ、渡り廊下ﾄﾞｱ調整修繕 | 15400 | 市内
|  | （八嘉小）会議室入口ﾄﾞｱ、北校舎２Ｆﾄｲﾚﾄﾞｱ調整修繕 | 15400 | 市内
|  | 管理用 職員室 蛍光灯 修繕（八嘉小） | 18480 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）保健室洗濯機給排水配管修繕 | 58630 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）中庭水道バルブ取替修繕 | 14437 | 市内
|  | （八嘉小）体育館入口ﾄﾞｱ（南）調整修繕 | 3300 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）体育館入口ドア（南）調整修繕 | 3300 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）職員室 蛍光灯修繕 | 18480 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）中庭 防犯灯 修繕 | 16280 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）プール給水管漏水修繕 | 18920 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）プール給水管 凍結破損修繕 | 48400 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）プール給水管凍結防止修繕 | 45540 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）北校舎 低学年用トイレ照明修繕 | 97542 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）北校舎 1階トイレ排水修繕 | 71390 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）プール目洗い水栓凍結防止修繕 | 18150 | 市内
|  | 管理用（八嘉小）児童昇降口照明修繕 | 52250 | 市内
|  | 八嘉小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 33000
|  | 八嘉小学校体育館火災報知器幹線修繕 | 242000 | 市内
|  | 八嘉小学校太陽光集計ハードディスク修繕 | 79200 | 市内
|  | 八嘉小学校消防設備修繕 | 117700 | 市内
|  | 八嘉小学校北校舎火災報知器・放送幹線修繕 | 352000 | 市内
|  | 23 | 1368784 | 1335784
| 伊倉小 | 管理用 蛍光灯修繕（伊倉小） | 70290 | 市内
|  | 管理用 アンテナ修繕（伊倉小） | 8250 | 市内
|  | 管理用 掲示板修理（伊倉小） | 41140 | 市内
|  | 管理用 トイレ漏水修繕（伊倉小） | 57574 | 市内
|  | 伊倉小学校体育館照明修繕 | 17600 | 市内
|  | 伊倉小学校特別教室棟ガス配管修繕 | 419100 | 市内
|  | 伊倉小学校体育館照明修繕 | 7920 | 市内
|  | 伊倉小学校パッケージエアコン修繕 | 170940 | 市内
|  | 伊倉小学校教室棟雨漏り修繕 | 97900 | 市内
|  | 伊倉小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 80300
|  | 10 | 971014 | 890714
| 玉陵小 | 管理用（玉陵小）体育館ハンガーボックス修繕 | 30800 | 市内
|  | 管理用（玉陵小）ガラス割れ取替え修繕 | 40095 | 市内
|  | 管理用（玉陵小）１・２F便所天井塗装修繕 | 35200 | 市内
|  | 管理用（玉陵小）体育倉庫窓ガラス割れ取替え修繕 | 45980 | 市内
|  | 管理用（玉陵小）体育館倉庫引き分けドア修繕 | 27500 | 市内
|  | 5 | 179575 | 179575
| 大浜小 | 管理用 ひまわり2組教室時計修繕（大浜小） | 13310 | 市内
|  | 管理用 保健室洗濯機置き場修繕（大浜小） | 36344 | 市内
|  | 管理用 コンセント及び電話修繕（大浜小） | 27170 | 市内
|  | 管理用 漏水修繕他（大浜小） | 46640 | 市内
|  | 管理用 保健室汚物流しタンク漏水修繕他（大浜小） | 46640 | 市内
|  | 管理用 4連ブランコ修繕（大浜小） | 81400
|  | 管理用 図書室蛍光灯修繕（大浜小） | 18480 | 市内
|  | 管理用 1F男子トイレ手洗い水栓他修繕（大浜小） | 20828 | 市内
|  | 管理用 2年教室手すり他修繕（大浜小） | 9900 | 市内
|  | 管理用 引戸錠調整（大浜小） | 13200 | 市内
|  | 管理用 教室（ひまわり2組）ガラス交換（大浜小） | 7700 | 市内
|  | 管理用 教室棟2階トイレ壁タイル修繕（大浜小） | 12100 | 市内
|  | 大浜小学校給食台修繕 | 337700 | 市内
|  | 大浜小学校消防設備修繕 | 14850 | 市内
|  | 大浜小学校給食台修繕 | 113300 | 市内
|  | 大浜小学校電話機修繕 | 438240 | 市内
|  | 大浜小学校体育館照明修繕 | 92620 | 市内
|  | 大浜小学校排水路補修 | 96250 | 市内
|  | 大浜小学校プログラムタイマー修繕 | 354750 | 市内
|  | 19 | 1781422 | 1700022
| 豊水小 | プール更衣室ガラス修繕（豊水小）管理用 | 10340 | 市内
|  | 体育館ガラス修繕（豊水小）管理用 | 7150 | 市内
|  | 豊水小学校消火栓補助タンクボールタップ取替え修繕 | 36300 | 市内
|  | 豊水小学校下屋網入波板ガラス修繕 | 30800 | 市内
|  | 豊水小学校消化水槽ドレン管修繕 | 39930 | 市内
|  | 5 | 124520 | 124520
| 横島小 | 管理用（横島小）シンク漏水修繕 | 9130 | 市内
|  | 管理用（横島小）ジャングルジム滑り台修繕 | 99000
|  | 管理用（横島小）給水管漏水修繕 | 47817 | 市内
|  | 管理用（横島小）男子トイレ漏水修繕他 | 19580 | 市内
|  | 管理用（横島小）3-1・6-2ＵＤスライダー黒板修繕 | 64900
|  | 管理用（横島小）窓サッシ修繕 | 24970 | 市内
|  | 管理用（横島小）運動場トイレ窓ガラス割れ修繕他 | 11880 | 市内
|  | 【横島小】窓サッシ修繕（網戸取付） | 299640 | 市内
|  | 横島小学校体育館照明修繕 | 235730 | 市内
|  | 横島小学校消防設備修繕 | 127600 | 市内
|  | 横島小学校浄化槽放流ポンプ（No.1）修繕 | 84700 | 市内
|  | 横島小学校ジャンプボード修繕 | 129800
|  | 横島小学校屋外スピーカー修繕 | 154000 | 市内
|  | 横島小学校給食室給水管漏水修繕 | 39226 | 市内
|  | 横島小学校給水ポンプユニット修繕 | 297935 | 市内
|  | 15 | 1645908 | 1352208
| 大野小 | 管理用 給水管漏水修繕（大野小） | 37180 | 市内
|  | 管理用 図工家庭科室鍵修理他（大野小） | 10450 | 市内
|  | 管理用 戸車取替 錠修繕（大野小） | 23320 | 市内
|  | 管理用 職員女子トイレ換気扇修繕（大野小） | 33660 | 市内
|  | 管理用 1年、2年教室壁掛け扇風機修繕（大野小） | 5720 | 市内
|  | 管理用 渡り廊下シート押え金具破損修繕他（大野小） | 14278 | 市内
|  | 管理用 屋外時計修繕2台（大野小） | 21560 | 市内
|  | 管理用 図工家庭科室引違い戸鍵修繕（大野小） | 5500 | 市内
|  | 管理用 屋外トイレ凍結漏水修繕（大野小） | 13409 | 市内
|  | 管理用 図書室鍵修繕（大野小） | 5500 | 市内
|  | 大野小学校プールろ過設備修繕 | 434500
|  | 大野小学校体育館照明修繕 | 92620 | 市内
|  | 大野小学校側溝修繕 | 552200 | 市内
|  | 13 | 1249897 | 815397
| 睦合小 | 管理用 職員トイレ排水不良修繕（睦合小） | 8800 | 市内
|  | 管理用 多目的教室鋼入窓ガラス修繕（睦合小） | 8250 | 市内
|  | 管理用 3年教室窓ガラス割替修繕（睦合小） | 6600 | 市内
|  | 管理用 水栓漏水修繕（睦合小） | 16500 | 市内
|  | 管理用 職員室コンセント修繕（睦合小） | 5500 | 市内
|  | 管理用 高学年流し排水修繕（睦合小） | 22550 | 市内
|  | 4年1組教室蛍光灯取り替え修繕（睦合小） | 73920 | 市内
|  | 管理用 睦合小学校家庭科室水栓漏水修繕（睦合小） | 4950 | 市内
|  | 管理用 インターホン修繕（睦合小） | 36014 | 市内
|  | 管理用 北校舎1階男子トイレ小便器漏水修繕（睦合小） | 8118 | 市内
|  | 管理用 体育館・教室クレセント錠取替修繕（睦合小） | 14300 | 市内
|  | 睦合小学校太陽光集計パソコン修繕 | 66000 | 市内
|  | 睦合小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 80300
|  | 睦合小学校消防設備修繕 | 104170 | 市内
|  | 睦合小学校体育館照明修繕 | 7040 | 市内
|  | 睦合小学校電話機修繕 | 433950 | 市内
|  | 16 | 896962 | 816662
| 鍋小 | 管理用（鍋小）5年生教室クレセント鍵修理 他 | 35200 | 市内
|  | 管理用（鍋小）管理棟２階女子トイレタイル修繕 他 | 18260 | 市内
|  | 管理用（鍋小）５年ドア戸車修繕 | 9020 | 市内
|  | 管理用（鍋小）体育館ステージ壁ボード修繕 | 68200 | 市内
|  | 管理用（鍋小）プールドア修繕 | 5500 | 市内
|  | 管理用（鍋小）大型柱時計修理（機械交換） | 8800 | 市内
|  | 管理用（鍋小）校内放送、放送卓修繕 | 13200 | 市内
|  | 管理用（鍋小）1階テラスタイル修繕 | 30030 | 市内
|  | 管理用（鍋小）音楽室ノンスリップ修理 | 37400 | 市内
|  | 管理用（鍋小）図工室網入ガラス割替修繕 | 15400 | 市内
|  | 管理用（鍋小）音楽室放送アッテネーター取替修繕 | 7700 | 市内
|  | 管理用（鍋小）止水栓蓋取替修繕 | 18370 | 市内
|  | 管理用（鍋小）北側１F男子トイレ換気扇修繕 | 22880 | 市内
|  | 管理用（鍋小）図工室 ブラインド修理 | 9800 | 市内
|  | 管理用（鍋小）体育館ステージ壁ボード修繕 | 46200 | 市内
|  | 管理用（鍋小）低学年男子トイレ漏水修繕 | 8668 | 市内
|  | 管理用（鍋小）体育館引戸錠交換修繕 | 69300 | 市内
|  | 管理用（鍋小）５年教室スイッチ修繕 | 6534 | 市内
|  | 管理用（鍋小）職員室南側エアコン修繕 | 16500 | 市内
|  | 管理用（鍋小）1年生ガラス割替修繕 | 6600 | 市内
|  | 鍋小学校プール電灯・動力架空線修繕 | 107800 | 市内
|  | 鍋小学校高低調節式鉄棒支柱取替 | 266200
|  | 鍋小学校管理棟屋上防水修繕 | 482900 | 市内
|  | 鍋小学校消防設備修繕 | 59400 | 市内
|  | 鍋小学校体育館ハンガードア修繕 | 166100 | 市内
|  | 鍋小学校プール砂ろ過装置 ろ材取替修繕 | 1298000
|  | 26 | 2833962 | 1269762
| 高道小 | 管理用 2年高学年女子トイレ漏水修繕 他 （高道小） | 49500 | 市内
|  | 管理用 パソコン室北側エアコン修繕 （高道小） | 15400 | 市内
|  | 管理用 クレセント錠取替（あおぞら3組）（高道小） | 4950 | 市内
|  | 管理用 高架水槽満水警報エラー修繕 他 （高道小） | 67100 | 市内
|  | 管理用 中庭足洗場漏水修繕 他 （高道小） | 31515 | 市内
|  | 管理用 体育館鍵修繕（高道小） | 7700 | 市内
|  | 管理用 体育館床隙間部ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝゴム取付（高道小） | 33000
|  | 管理用 二年生流し水栓修繕 （高道小） | 6710 | 市内
|  | 管理用 高道小学校屋外トイレ軒桶修繕 （高道小） | 37312 | 市内
|  | 高道小学校プログラムタイマー修繕 | 383900 | 市内
|  | 高道小学校屋外照明修繕 | 193600 | 市内
|  | 高道小学校フェンス修繕 | 137500
|  | 高道小学校体育館照明修繕 | 59290 | 市内
|  | 高道小学校消防設備修繕 | 39050 | 市内
|  | 14 | 1066527 | 896027
| 玉水小 | 管理用 ブランコ座席取替修繕（玉水小） | 43780 | 市内
|  | 管理用 職員室照明修繕（玉水小） | 14080 | 市内
|  | 管理用 体育館庭園灯修繕（玉水小） | 35200 | 市内
|  | 管理用 硝子破損入替修理（玉水小） | 7920 | 市内
|  | 管理用 パネル取替修繕（玉水小） | 15444 | 市内
|  | 管理用 外部倉庫開き戸修繕（玉水小） | 28655 | 市内
|  | 管理用 プール配管修繕（玉水小） | 40700 | 市内
|  | 管理用 職員トイレスイッチ修繕（玉水小） | 42900 | 市内
|  | 玉水小学校体育館照明修繕 | 223300 | 市内
|  | 玉水小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 69300
|  | 玉水小学校消防設備修繕 | 34100 | 市内
|  | 11 | 555379 | 486079
| 小天小 | 管理用(小天小)玄関横通路改修 | 99000 | 市内
|  | 管理用(小天小)3階主幹漏電ブレーカー不良修繕 | 51700 | 市内
|  | 管理用(小天小)大便器漏水修繕 | 109989 | 市内
|  | 小天小学校消火パイプ漏水修繕 | 126500 | 市内
|  | 小天小学校浄化槽エアー配管修繕 | 79299 | 市内
|  | 小天小学校体育館照明修繕 | 206800 | 市内
|  | 小天小学校駐車場舗装等修繕 | 701250 | 市内
|  | 小天小学校門扉修理 | 180400 | 市内
|  | 小天小学校太陽光集計パソコン修繕 | 93500 | 市内
|  | 小天小学校体育館照明修繕 | 12100 | 市内
|  | 小天小学校消防設備修繕 | 59400 | 市内
|  | 小天小学校教室棟トイレ修繕 | 1118128 | 市内
|  | 小天小学校管理棟トイレ修繕 | 756602 | 市内
|  | 小天小学校体育館照明修繕 | 67100 | 市内
|  | 14 | 3661768 | 3661768
| 玉名中 | 職員室放送用マイク修繕（玉名中）管理用 | 26400 | 市内
|  | 特別支援学級ガラス交換(割替)（玉名中）管理用 | 7150 | 市内
|  | 直流電流計修理（理科用）管理用 | 5500 | 市内
|  | 管理用 職員室入口戸車加工取替修繕（玉名中） | 5500 | 市内
|  | 管理用 研修室流し排水つまり修理（玉名中） | 4180 | 市内
|  | 管理用 被服室コンセント修繕（玉名中） | 4400 | 市内
|  | 管理用 トイレつまり修理（玉名中） | 29062 | 市内
|  | 管理用 ベランダ手すり調整及びビス止め修繕（玉名中） | 5500 | 市内
|  | 管理用 ２－５UDスライダー黒板修理（玉名中） | 36300
|  | 管理用トイレタンク蓋取替及び掃除用流し蛇口取替修繕（玉名中） | 23232 | 市内
|  | 管理用 ﾄｲﾚ窓ｶﾞﾗｽｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ修繕及び職員室入口調整修繕（玉名中) | 2860 | 市内
|  | 管理用 １－４ UDスライダー黒板修理（玉名中） | 34100
|  | 管理用 校内放送卓修繕（玉名中） | 66000 | 市内
|  | 管理用 体育館ガラス交換(割替)（玉名中） | 6050 | 市内
|  | 管理用 理科室テーブル修理（玉名中） | 4800 | 市内
|  | 管理用 男子トイレつまり修理（玉名中） | 12952 | 市内
|  | 管理用 １年４組廊下ガラス交換(割替)（玉名中） | 8030 | 市内
|  | 管理用 エアコンリモコン取替修繕（玉名中） | 27500 | 市内
|  | 管理用 体育館入口ドア調整修繕（玉名中） | 1650 | 市内
|  | 管理用 トイレつまり修理（玉名中） | 6600 | 市内
|  | 管理用 トイレドア金具及び窓調整修繕（玉名中） | 6600 | 市内
|  | 管理用 ２－４UDスライダー黒板修理（玉名中） | 34100
|  | 玉名中 トイレ換気扇修繕（管理用） | 66770 | 市内
|  | 管理用 給食ターミナルコンセント修繕（玉名中） | 4620 | 市内
|  | 管理用 新技術室入口戸車取付修繕（玉名中） | 1650 | 市内
|  | 管理用 教室蛍光灯取り替え修繕（玉名中） | 73920 | 市内
|  | 管理用 トイレ鍵調整修繕（玉名中） | 4400 | 市内
|  | 管理用 教室蛍光灯取り替え修繕（玉名中） | 55440 | 市内
|  | 管理用 クレセント取替調整修繕（玉名中） | 8635 | 市内
|  | 管理用 ガラス割れ修繕（玉名中） | 10780 | 市内
|  | 管理用 ガラス交換（割替）（玉名中） | 6050 | 市内
|  | 管理用 ガラス交換（割替）（玉名中） | 7150 | 市内
|  | 管理用 多目的室外トイレドア修繕（玉名中） | 6600 | 市内
|  | 管理用 蛍光灯取り替え修繕（玉名中） | 73920 | 市内
|  | 管理用 １年２組窓枠補修修繕（玉名中） | 6160 | 市内
|  | 玉名中学校太陽光集計ハードディスク修繕 | 79200 | 市内
|  | 玉名中学校ハンドホール蓋取替 | 58300 | 市内
|  | 玉名中学校体育館照明修繕 | 138820 | 市内
|  | 玉名中学校プール施設漏水修繕 | 151250 | 市内
|  | 39 | 1112131 | 1007631
| 玉南中 | 管理用 照明器具修理（玉南中） | 4180 | 市内
|  | 管理用 放送機器修繕（玉南中） | 28050 | 市内
|  | 管理用 照明器具修繕（玉南中） | 23760 | 市内
|  | 管理用 照明器具修繕（玉南中） | 51700 | 市内
|  | 管理用 外部照明電源回路修繕（玉南中） | 90200 | 市内
|  | 管理用 照明器具修繕（玉南中） | 33000 | 市内
|  | 管理用 小便器目皿取替修繕（玉南中） | 28886 | 市内
|  | 管理用 １階男子職員トイレ手洗排水つまり修繕（玉南中） | 11352 | 市内
|  | 管理用 照明器具修繕（玉南中） | 35640 | 市内
|  | 管理用 電気配線修繕（玉南中） | 16500 | 市内
|  | 管理用 受水槽エア抜きバルブ漏水修繕（玉南中） | 34430 | 市内
|  | 管理用 教室窓クレセント修繕 他（玉南中） | 24420 | 市内
|  | 玉南中学校運動場時計修繕 | 187000 | 市内
|  | 玉南中学校プールバルブ漏水修繕 | 38830 | 市内
|  | 玉南中学校消防設備修繕 | 39600 | 市内
|  | 玉南中学校体育館照明修繕 | 138050 | 市内
|  | 16 | 785598 | 785598
| 玉陵中 | 管理用 道場ガラス取替修繕（玉陵中） | 14850 | 市内
|  | 管理用 太陽光モニター修理（玉陵中） | 66000 | 市内
|  | 玉陵中学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 113300
|  | 玉陵中学校煙感知器取替修繕 | 121000 | 市内
|  | 玉陵中学校テラス屋根修繕 | 154000 | 市内
|  | 玉陵中学校太陽光モジュールケーブル支持改修 | 38500 | 市内
|  | 玉陵中学校体育館給水管（露出）破損修理 | 8140 | 市内
|  | 玉陵中学校換気パイプ修繕及び壁開口塞ぎ | 297000 | 市内
|  | 玉陵中学校汚水ポンプ修繕 | 77000 | 市内
|  | 玉陵中学校体育館照明修繕 | 289300 | 市内
|  | 玉陵中学校消防設備修繕 | 13200 | 市内
|  | 11 | 1192290 | 1078990
| 有明中 | （有明中・管理用）扇風機修繕2台 | 5764 | 市内
|  | （有明中・管理用）たんぽぽ組コンセント修繕 | 5500 | 市内
|  | （有明中・管理用）1階英語教室コンセント修繕 | 3619 | 市内
|  | （有明中・管理用）1階理科室換気扇修繕 | 45760 | 市内
|  | （有明中・管理用）1階男子トイレ小便FV押しボタン部漏水箇所修 | 8195 | 市内
|  | （有明中・管理用）3年1組教室エアコン修繕（水漏れ） | 14520 | 市内
|  | （有明中・管理用）1～3階男子トイレ手洗い場裏扉鍵修繕 | 38500 | 市内
|  | （有明中・管理用）有明中学校屋外照明修繕 | 80300 | 市内
|  | （有明中・管理用）3年2組サッシクレセント及び戸車交換修繕 | 6545 | 市内
|  | （有明中・管理用）1年1組 ガラス割れ交換修繕 | 6655 | 市内
|  | （有明中・管理用）2－1教室コンセント修繕 | 3619 | 市内
|  | （有明中・管理用）多目的教室エアコン修繕（水漏れ） | 14520 | 市内
|  | （有明中・管理用）理科室換気扇修繕 | 45760 | 市内
|  | （有明中・管理用）トイレ壁タイル欠損・割れ修繕他 | 96239 | 市内
|  | （有明中・管理用）システムストップウォッチ修繕 | 3000 | 市内
|  | （有明中・管理用）3階英語教室 ガラス交換 | 3658 | 市内
|  | （有明中・管理用）体育館吊り戸ガイドローラー取替他 | 18920 | 市内
|  | （有明中・管理用）図書館蛍光灯修繕 | 15400 | 市内
|  | （有明中・管理用）体育館男子トイレドアノブ修繕 | 20240 | 市内
|  | 有明中学校第二グラウンド部室シャッター部修繕 | 375100 | 市内
|  | 有明中学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 105600
|  | 有明中学校正面駐車場照明修繕 | 199100 | 市内
|  | 有明中学校テニスコートフェンス修繕 | 660000 | 市内
|  | 有明中学校技術室コンセント増設改修 | 269170 | 市内
|  | 有明中学校女子トイレ便器取替 | 1122000 | 市内
|  | 有明中学校男子トイレ便器取替 | 753500 | 市内
|  | 有明中学校体育館照明修繕 | 234300 | 市内
|  | 27 | 4155484 | 4049884
| 岱明中 | ｻｯｼ枠 ドア修繕 管理用 岱明中 | 37708 | 市内
|  | 壁掛扇風機修理 2年1組 管理用 岱明中 | 13700 | 市内
|  | 2階小便器排水不良修繕 管理用 岱明中 | 22770 | 市内
|  | 壁掛扇風機修理(2年2組) 管理用 岱明中 | 15700 | 市内
|  | 壁掛扇風機修理(2年3組) 管理用 岱明中 | 13700 | 市内
|  | 壁掛扇風機修理(3年3組) 管理用 岱明中 | 15700 | 市内
|  | 特別学級電話機移設配線修繕 管理用 岱明中 | 42020 | 市内
|  | かなでる学級照明修繕 管理用 岱明中 | 24800 | 市内
|  | 3-3教室出入口の戸当りゴム修繕他 管理用 岱明中 | 39600 | 市内
|  | 運動場放送修繕 管理用 岱明中 | 80300 | 市内
|  | 額縁用棚修繕・取付け 管理用 岱明中 | 25000 | 市内
|  | 体育館コンセント取替他工事 管理用 岱明中 | 22000 | 市内
|  | １階男子トイレ集便器修繕 管理用 岱明中 | 23540 | 市内
|  | 外部物置修繕 管理用 岱明中 | 65780 | 市内
|  | 運動場側溝修繕 鋼板蓋設置 管理用 岱明中 | 8250 | 市内
|  | 岱明中学校駐輪場横排水桝修繕 管理用 岱明中 | 12650 | 市内
|  | 職員室照明修繕 管理用 岱明中 | 28800 | 市内
|  | 剣道場ドアガラス割替 管理用 岱明中 | 6050 | 市内
|  | 水道凍結漏水修繕 管理用 岱明中 | 97476 | 市内
|  | ﾌﾟｰﾙ男子ﾄｲﾚ小便器漏水修繕 管理用 岱明中 | 19536 | 市内
|  | 3階トイレ排水不良修繕 管理用 岱明中 | 20020 | 市内
|  | 屋外トイレ排水管詰り修繕 管理用 岱明中 | 21340 | 市内
|  | チャイム音源修繕 管理用 岱明中 | 11220 | 市内
|  | 牛乳保冷庫修繕 管理用 岱明中 | 81312 | 市内
|  | 職員室照明修繕 管理用 岱明中 | 28800 | 市内
|  | 保健室鍵取替 管理用 岱明中 | 21450 | 市内
|  | 岱明中学校体育館電動カーテン修繕 | 53900 | 市内
|  | 岱明中学校３階男子トイレ便器取替修繕 | 226941 | 市内
|  | 岱明中学校中廊下漏電改修 | 177155 | 市内
|  | 岱明中学校プログラムタイマー修繕 | 262240 | 市内
|  | 岱明中学校プール砂ろ過装置 ろ材取替修繕 | 1298000
|  | 岱明中学校管理教室棟西側シート防水修繕 | 83160 | 市内
|  | 岱明中学校武道場畳取替修繕 | 990000 | 市内
|  | 岱明中学校駐輪場防犯灯修繕 | 25300 | 市内
|  | 34 | 3915918 | 2617918
| 天水中 | 管理用 外小口径ます修繕（天水中） | 11000 | 市内
|  | 管理用 グラウンド照明タイマーボックス修繕（天水中） | 23100 | 市内
|  | 管理用 スチール引戸修繕（天水中） | 4400 | 市内
|  | 管理用 ガラス割替修繕（天水中） | 13530 | 市内
|  | 管理用 （体育館）排煙装置修繕（天水中） | 53900 | 市内
|  | 管理用 ２Ｆ女子トイレ水道修理（天水中） | 59510
|  | 管理用 校内時計修繕（天水中） | 91300 | 市内
|  | 天水中学校多目的トイレ漏水修繕 | 54824 | 市内
|  | 天水中学校太陽光計測監視装置修繕 | 59950 | 市内
|  | 天水中学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 7150
|  | 天水中学校プール設備漏水修繕 | 94105 | 市内
|  | 天水中学校保健室外女子トイレ修繕 | 71412 | 市内
|  | 12 | 544181 | 477521
| 中央学校給食センター | ガスメーター取替修繕 | 141900 | 市内
|  | 下処理室給水給湯管切り下げ修繕 | 16632 | 市内
|  | 洗浄室漏水修繕 | 61160 | 市内
|  | 高圧引込ケーブル取替修繕 | 242000 | 市内
|  | 下処理室給水給湯管切り下げ修繕 | 35200 | 市内
|  | 自動給水ポンプ（Ｎｏ．３）修繕 | 176022 | 市内
|  | 特定排水処理施設水位計取替修繕 | 299200
|  | 配送車庫軒天張替え修繕 | 110000 | 市内
|  | 下処理室前室片引自動ドア開閉装置修繕 | 73700
|  | 洗浄室自動手洗器修繕 | 89650 | 市内
|  | 特定排水処理施設フロートスイッチ取替修繕 | 35750 | 市内
|  | 下処理室前室片引自動ドア開閉装置取替修繕 | 66000
|  | 飯缶消毒保管庫電磁弁取替修繕 | 65054 | 市内
|  | コンテナ消毒保管庫電磁弁取替修繕 | 99770 | 市内
|  | コンテナ消毒保管庫スチームトラップ取替修繕 | 70620 | 市内
|  | コンテナ消毒保管庫電磁弁取替修繕 | 88000 | 市内
|  | 下処理室冷蔵庫スペース天井・壁板張り修繕 | 99000 | 市内
|  | 玉名中央学校給食センタールーフファン用モーター取替修繕 | 495000 | 市内
|  | センター内照明器具修繕 | 83737 | 市内
|  | 消毒保管庫蒸気漏れ・給排水管修繕 | 99797 | 市内
|  | 回転釜給気管漏洩修繕 | 31394 | 市内
|  | 21 | 2479586 | 2040686
| 岱明学校給食センター | 岱明学校給食センター高圧気中開閉器取替修繕 | 431200
|  | 屋外キュービクル塗装修繕 | 256300
|  | グリストラップ仕切り板修繕 | 59400 | 市内
|  | 機械室排気ファン修繕 | 94600 | 市内
|  | 洗浄室エアコン修繕 | 57200 | 市内
|  | 調理室塩ビシート修繕 | 42900 | 市内
|  | 和え物室系統エアコン修繕 | 73700 | 市内
|  | 蒸気釜用配管漏れ修繕 | 26400 | 市内
|  | 床塩ビシート修繕 | 96800 | 市内
|  | 9 | 1138500 | 451000
| 天水学校給食センター | ボイラ蒸気用減圧弁交換修理 | 135300
|  | ボイラ温調弁部品交換修理 | 150150
|  | 浄化槽生物選択槽フロートスィッチ取替修繕 | 60940 | 市内
|  | ピット給湯管漏水修繕 | 39270 | 市内
|  | 浄化槽放流ポンプ槽フロートスイッチ取替修繕 | 57420 | 市内
|  | 受水槽滅菌機の交換修理 | 99000
|  | コンテナ室漏水補修（メース板目地シール打替え他） | 210540 | 市内
|  | 排水処理施設脱臭ファン取替修繕 | 269500
|  | 蒸気ボイラ送風機モータ他部品交換修理 | 117700
|  | 雑排水処理槽吸引ポンプ部品交換修理 | 15400 | 市内
|  | ピット内排水管漏水修繕他 | 68420 | 市内
|  | 食缶類洗浄機高圧ポンプ修理 | 19800
|  | 蒸気ボイラ電極保持器部品交換修理 | 15840
|  | 蒸気ボイラ薬注装置交換修理 | 69300
|  | 14 | 1328580 | 451990
| 課合計 | 401 | 37146419 | 29960339
総合計 |  | 488 | 48952538 | 35705928
|  |  | 市内業者活用件数 | 418
|  |  | 市内業者活用割合 | 85.6%
|  |  | 市内業者受注金額割合 | 72.9%