## R元年
【市内業者活用実績】 令和元年度修繕料支出一覧
部署名称 | 施設名称 | 修繕名称 | 修繕金額 | 市内活用実績
文化課 | 歴史博物館 | パワーシスターン用給水管緊急修繕 | 32400
|  | 歴史博物館パワーシスターン交換及び配管盛替修繕 | 216000
|  | 荷解室出入り口のシャッター修繕 | 261250
|  | 収蔵庫踏板・シリンダー錠修理 | 39600
| 課合計 | 4 | 549250 | 0
高齢介護課 | 高齢者等就業支援センター | 高齢者等就業支援センター小便器修理 | 81287
|  | 高齢者等就業支援センター研修室エアコン修理 | 55404 | 市内
|  | 高齢者等就業支援センターエアコン修理 | 118890 | 市内
|  | 高齢者等就業支援センターパソコン室エアコン修理 | 32724 | 市内
|  | 高齢者等就業支援センター研修室３番エアコン修理 | 58320 | 市内
|  | 高齢者等就業支援センターパソコン室エアコン修理 | 33026 | 市内
|  | 高齢者等就業支援センターキッチン水栓取替修理 | 50600 | 市内
|  | 高齢者等就業支援センター事務所換気扇取替修理 | 141350 | 市内
| 課合計 | 8 | 571601 | 490314
保健予防課 | 保健センター | 玉名市保健ｾﾝﾀｰ誘導灯ﾊﾞｯﾃﾘｰ、予備電源取替修繕 | 74800
| 課合計 | 1 | 74800 | 0
管財課 | 本庁舎 | 玉名市役所北入口アスファルト舗装修繕 | 93500 | 市内
|  | 玉名市庁舎１階点検口改修 | 29700 | 市内
|  | 玉名市庁舎１階監視カメラ改修 | 190300 | 市内
|  | 本庁舎東側３・４階間階段照明取替 | 85800 | 市内
|  | 玉名市役所２階冷水機部品取替 | 33000 | 市内
|  | 本庁舎空調機部品修繕 | 94600 | 市内
|  | 本庁舎全熱交換機センサー修繕 | 92400 | 市内
|  | 市役所本庁舎インターロッキング等修繕 | 228960 | 市内
|  | 市役所本庁舎付属棟シャッター補助リミットスイッチ取替 | 60480 | 市内
|  | 市役所本庁舎防火シャッターバッテリー交換修繕 | 462000 | 市内
|  | 本庁舎執務室カウンターフラッシュドア修繕 | 35200 | 市内
|  | 市役所本庁２階防煙垂壁ワイヤー装置取替 | 124960 | 市内
|  | 市役所本庁舎サイン改修 | 89100 | 市内
|  | 市役所本庁舎外部不陸修繕 | 103400 | 市内
|  | 市役所自動火災報知設備予備電池交換 | 92880 | 市内
|  | 市役所本庁舎アルミドア調整 | 91850 | 市内
|  | 市役所庁舎天窓改修 | 268920 | 市内
|  | 本庁舎内線増設作業 | 35640
|  | 電話機及び配線改修 | 235400
|  | 玉名市役所前花壇散水栓修繕 | 115500 | 市内
|  | 20 | 2563590 | 2292550
| 岱明支所 | 玉名市岱明支所火災受信盤修繕 | 1017500
|  | 誘導灯蛍光管取替（岱明支所） | 1100
|  | 岱明支所西側通用口サッシ修繕 | 27500 | 市内
|  | 岱明支所国旗ポールワイヤー交換等修繕 | 153450 | 市内
|  | 岱明支所外灯用タイマー修繕 | 29700 | 市内
|  | 岱明支所庁舎外灯タイマー交換 | 29700 | 市内
|  | 岱明支所屋上屋根板金修繕 | 277200 | 市内
|  | 岱明支所３階執務室、介護認定審査室エアコン修繕 | 95700 | 市内
|  | 岱明支所舗装修繕 | 297000 | 市内
|  | 9 | 1928850 | 910250
| 横島支所 | 横島支所玄関外側自動ドア修繕 | 248400 | 市内
|  | 滅菌機交換（横島支所） | 151200
|  | 2 | 399600 | 248400
| 課合計 | 31 | 4892040 | 3451200
コミュニティ推進課 | 中央公民館 | 文化センター駐車場陥没補修 | 205200 | 市内
|  | 文化センター2Ｆ学習スペース蛍光灯修繕 | 14256 | 市内
|  | 文化センター2Ｆ学習スペース蛍光灯修繕 | 9900 | 市内
|  | 文化センター3Ｆ大研修室舞台装置修繕 | 615076
|  | 文化センター法面補修 | 105600 | 市内
|  | 玉名文化センター自動火災報知受信機等修繕 | 2824800 | 市内
|  | 文化センター3Ｆ大研修室舞台照明器具修繕 | 286000
|  | 文化センター3階男子トイレ小便器修繕 | 26928 | 市内
|  | 文化センター3Ｆ大研修室蛍光灯修繕 | 96800 | 市内
|  | 文化センター展示室蛍光灯修繕 | 15400 | 市内
|  | 文化センター2Ｆ学習スペース蛍光灯修繕 | 15400 | 市内
|  | 文化センター駐車場ｿｰﾗｰ式外灯修繕 | 44000 | 市内
|  | 文化センター第一研修室蛍光灯修繕 | 15400 | 市内
|  | 文化センター電気室LED照明取替修繕 | 158400 | 市内
|  | 文化センター爆裂補修 | 98725 | 市内
|  | 文化センター4階女子トイレ便器不良修繕 | 5500 | 市内
|  | 文化センター消防設備点検時不備箇所修繕 | 88000
|  | 文化センター4階男子トイレ便器ロータンク不良修繕 | 16880 | 市内
|  | 文化センター4階調理室排水管取替修繕 | 26620 | 市内
|  | 玉名市文化センター4階ガラス取替修繕 | 99000 | 市内
|  | 『中』玉名市文化センター自家発電修繕 | 253000
|  | 21 | 5020885 | 3778809
| 横島町公民館 | 玉名市横島支所外部木板改修業務 | 500040 | 市内
|  | 『横』横島支所外灯支線撤去修繕 | 29160 | 市内
|  | 『横』横島支所玄関前段差解消他修繕 | 91300 | 市内
|  | 『横』横島支所多目的ホールドア修繕 | 93500 | 市内
|  | 『横』横島支所空調機修繕 | 49500
|  | 『横』横島町公民館廊下照明修繕 | 66000 | 市内
|  | 『横』風除室内部引分自動ドア開閉装置修繕・装置交換業務 | 528000 | 市内
|  | 『横』横島町公民館ブラインド修繕 | 72600 | 市内
|  | 『横』横島町公民館ピクトサイン修繕 | 78100 | 市内
|  | 9 | 1508200 | 1458700
| 天水町公民館 | 【天】天水町公民館駐車場照明灯修繕 | 298650 | 市内
|  | 玉名市天水市民センター 和室ＴＶユニット修繕 | 13500 | 市内
|  | 天水支所防犯灯新設 | 79970 | 市内
|  | 3 | 392120 | 392120
| 市民図書館 | 市民図書館蛍光灯修繕 | 14256 | 市内
|  | 市民図書館蛍光灯修繕 | 14256 | 市内
|  | 文化センター倉庫１Ｆドレンパイプつまり修繕 | 26676
|  | 市民図書館蛍光灯修繕 | 14256 | 市内
|  | 市民図書館エアコン修繕 | 17050 | 市内
|  | 市民図書館蛍光灯修繕 | 15400 | 市内
|  | 市民図書館蛍光灯修繕 | 15400 | 市内
|  | 7 | 117294 | 90618
| 岱明図書館 | 岱明図書館男子トイレ水石鹸容器交換修繕 | 17600
|  | 1 | 17600 | 0
| 横島図書館 | 横島図書館駐車場等金網フェンス修繕 | 240900 | 市内
|  | 横島図書館2階ダウンライト修繕 | 38016 | 市内
|  | 2 | 278916 | 278916
| 課合計 | 43 | 7335015 | 5999163
スポーツ振興課 | 総合体育館 | 玉名市総合体育館キュービクル小メーター取付修繕 | 361800 | 市内
|  | 野球場水栓漏水修繕 | 5724
|  | 体育館トレーニング室エアコン基盤修繕 | 98280
|  | 体育館空調機修繕 | 95040
|  | 体育館排煙窓修繕 | 167616
|  | 体育館トレーニング室エアコン基盤修繕 | 95040
|  | 野球場スコアボード修繕 | 23760
|  | 公園内漏水修繕 | 327348
|  | 体育館ドアクローザー修繕 | 25850
|  | 公園浄化槽ポンプ修繕 | 435132
|  | 金栗広場夜間照明修繕 | 207900
|  | 体育館トレーニング室監視カメラ修繕 | 121550
|  | 公園街路灯タイマー修繕 | 40392
|  | 公園内第1キュービクル引込ケーブル修繕 | 416900
| 課合計 | 14 | 2422332 | 361800
教育総務課 | 玉名町小 | 管理用体育館見切縁修繕（町小） | 5400 | 市内
|  | 管理用地域連携室エアコン修理（町小） | 77220 | 市内
|  | 管理用 厨房蛇口修理（町小） | 5184 | 市内
|  | 管理用体育館網戸交換修理（町小） | 5497 | 市内
|  | 管理用給食室ステン網戸張替修繕（町小） | 38880 | 市内
|  | 管理用管理棟２F男子職員トイレ換気扇修繕（町小） | 38500 | 市内
|  | 管理用屋外時計修理（町小） | 99990 | 市内
|  | 管理用錠交換修理他（町小） | 31570 | 市内
|  | 管理用女子職員トイレ換気扇修繕（町小） | 40700 | 市内
|  | 管理用スチールゴミ箱修繕（町小） | 38500 | 市内
|  | 玉名町小学校体育館照明修繕 | 355300 | 市内
|  | 玉名町小学校事務室流し台取替修繕 | 68796 | 市内
|  | 玉名町小学校事務室空調機取替修繕 | 448200 | 市内
|  | 13 | 1253737 | 1253737
| 築山小 | （管理用）1年生児童昇降口修理（築山小） | 10800 | 市内
|  | （管理用）なかよし４ 情報コンセントコネクター修繕（築山小） | 9936 | 市内
|  | （管理用）校内放送屋外スピーカー修繕（築山小） | 55080 | 市内
|  | （管理用）国旗掲揚ロープ取替修繕（築山小） | 49680 | 市内
|  | （管理用）運動場男子トイレつまり修理（築山小） | 3780 | 市内
|  | （管理用）体育館ガラス割れ修繕（築山小） | 15747 | 市内
|  | （管理用）築山小学校 なかよし教室空調機修繕（築山小） | 86400 | 市内
|  | （管理用）図書室壁掛け扇風機修繕（築山小） | 2786 | 市内
|  | （管理用）グラウンドトイレ窓フェンス修繕（築山小） | 27000 | 市内
|  | （管理用）外構修繕（築山小） | 72360 | 市内
|  | （管理用）事務室コンセント取替修繕（築山小） | 18590 | 市内
|  | （管理用）運動場放送室錠前及びサッシ修繕（築山小） | 16940 | 市内
|  | （管理用）5-1・5-2・5-3UDスライダー黒板修理（築山小） | 85800
|  | （管理用）5-4UDスライダー黒板修理（築山小） | 28600
|  | （管理用）3mm透明ガラス交換（築山小） | 6050 | 市内
|  | （管理用）1階多目的トイレ排水つまり修理（築山小） | 23012 | 市内
|  | （管理用）職員室蛍光灯修繕（築山小） | 18480 | 市内
|  | （管理用）体育館入口ガラス割れ修繕（築山小） | 17380 | 市内
|  | （管理用）1年生男子トイレ小便器・運動場男子トイレつまり修理 | 22000 | 市内
|  | （管理用）築山小学校体育館放送設備修繕（築山小） | 334840 | 市内
|  | 築山小学校体育館照明修繕 | 80300 | 市内
|  | 築山小学校プール濾過機圧力ｽｲｯﾁ取付け | 64900
|  | 築山小学校コンクリート舗装修繕 | 319000 | 市内
|  | 築山小学校管理教室棟2階少人数教室改修 | 1062720 | 市内
|  | 築山小学校管理教室棟2階通級教室改修 | 790560 | 市内
|  | 築山小学校管理教室棟1階情緒教室改修 | 774360 | 市内
|  | 26 | 3997101 | 3817801
| 滑石小 | （管理用）ポリカーボネートパネル交換修繕（滑石小） | 9828 | 市内
|  | （管理用）小便器漏水修繕他（滑石小） | 8640 | 市内
|  | （管理用）体育館分電盤修理（滑石小） | 7788 | 市内
|  | 滑石小学校体育館照明修繕 | 123200 | 市内
|  | 4 | 149456 | 149456
| 八嘉小 | 管理用 玄関電気取替修繕（八嘉小） | 44928 | 市内
|  | 八嘉小学校体育館ステージ照明修繕 | 78840 | 市内
|  | 管理用 給食コンテナ室引違い錠取替修繕（八嘉小） | 11880 | 市内
|  | 管理用 3年生教室漏電修繕（八嘉小） | 28620 | 市内
|  | 管理用 運動場手洗場排水管修繕（八嘉小） | 59950 | 市内
|  | 管理用 家庭科室引戸錠他修繕（八嘉小） | 47300 | 市内
|  | 管理用 図書室戸車他修繕（八嘉小） | 22000 | 市内
|  | 管理用 1Fトイレ小便器ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ不良取替 | 13750 | 市内
|  | 管理用 外階段灯修繕（八嘉小） | 3300 | 市内
|  | 管理用 ひまわり教室蛍光灯修繕（八嘉小） | 18480 | 市内
|  | 管理用 給食コンテナ室壁修繕（八嘉小） | 17600 | 市内
|  | 八嘉小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 6480
|  | 八嘉小学校職員女子トイレ便器取替え | 213467 | 市内
|  | 八嘉小学校プールバルブ修繕 | 23500 | 市内
|  | 八嘉小学校トイレ修繕 | 189200 | 市内
|  | 15 | 779295 | 772815
| 伊倉小 | 管理用屋外トイレ手洗器水栓漏水修繕及び屋外流し水栓漏水修繕（ | 12420 | 市内
|  | 管理用 電気配線修繕（伊倉小） | 20520 | 市内
|  | 管理用 玄関照明器具修繕（伊倉小） | 54000 | 市内
|  | 管理用 玄関照明用タイムスイッチ修繕（伊倉小） | 12874 | 市内
|  | 管理用 図書館カウンター引き出し修繕（伊倉小） | 4050 | 市内
|  | 管理用 屋外スピーカー修繕（伊倉小） | 69120 | 市内
|  | 管理用 テレビアンテナ修繕（伊倉小） | 42228 | 市内
|  | 管理用 屋外給水管漏水修繕（伊倉小） | 45540 | 市内
|  | 管理用 田 木枠補修（伊倉小） | 44000 | 市内
|  | 管理用 職員男子トイレ小便器排水不良修繕（伊倉小） | 13200 | 市内
|  | 管理用 体育館放送設備修繕（伊倉小） | 4180 | 市内
|  | 伊倉小学校太陽電池式LED街灯修繕 | 233280 | 市内
|  | 伊倉小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 70480
|  | 伊倉小学校浄化槽流量調整槽ポンプ取替え | 99360 | 市内
|  | 伊倉小学校電話機修繕 | 361020 | 市内
|  | 伊倉小学校２・３階便器取替え | 1077084 | 市内
|  | 16 | 2163356 | 2092876
| 玉陵小 | 管理用（玉陵小）音楽室壁隙間シーリング修理 | 23100 | 市内
|  | 玉陵小学校体育館西側屋外照明補修 | 7020 | 市内
|  | 玉陵小学校２階廊下手摺横桟取付 | 127440 | 市内
|  | 3 | 157560 | 157560
| 大浜小 | 管理用（大浜小）中継ケーブル修繕 | 7646 | 市内
|  | 管理用（大浜小）ガス漏れ感知器取替修繕 | 17064 | 市内
|  | 管理用（大浜小）漏電改修修繕 | 83160 | 市内
|  | 管理用（大浜小）２階掃除流し水栓漏水修繕 | 5724 | 市内
|  | 管理用（大浜小）引戸錠調整修理他 | 40920 | 市内
|  | 管理用（大浜小）トイレタイル修繕他 | 59796 | 市内
|  | 管理用（大浜小）畳表替 | 99924 | 市内
|  | 大浜小学校体育館照明修繕 | 91800 | 市内
|  | 大浜小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 81400
|  | 大浜小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 99360
|  | 10 | 586794 | 406034
| 豊水小 | 体育館入口ドア修繕（豊水小）管理用 | 6048 | 市内
|  | 特別支援教室窓網戸張替修繕（豊水小）管理用 | 2203 | 市内
|  | 豊水小学校特別支援教室前室改修 | 991440 | 市内
|  | 豊水小学校特別支援教室改修 | 999000 | 市内
|  | 豊水小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 70416
|  | 豊水小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 135300
|  | 6 | 2204407 | 1998691
| 横島小 | 管理用（横島小）照明器具修繕 | 24192 | 市内
|  | 管理用（横島小）網入型ガラス交換 | 12960 | 市内
|  | 管理用（横島小）厨房・低学年男児小便器修繕 | 27086 | 市内
|  | 管理用（横島小）トイレ・給食室、他修繕 | 67608 | 市内
|  | 管理用（横島小）トイレブース・玄関ドアー修繕他 | 55620 | 市内
|  | 管理用（横島小）ガラス入替修繕（パソコン室グラウンド側） | 13365 | 市内
|  | 管理用（横島小）フラッシュバルブ漏水修繕 | 4400 | 市内
|  | 管理用（横島小）照明器具修繕 | 84480 | 市内
|  | 管理用（横島小）給食室料理室排水漏水修繕 | 13008 | 市内
|  | 管理用（横島小）バスケット用リング修繕 | 40000 | 市内
|  | 横島小学校20ｋｗパワコン・ファーン修理 | 63720 | 市内
|  | 横島小学校ランチルーム雨漏れ修繕 | 473000 | 市内
|  | 横島小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 109450
|  | 13 | 988889 | 879439
| 大野小 | 管理用 低学年屋外手洗い給水管修繕（大野小） | 54950 | 市内
|  | 管理用 ２階男子トイレ手洗器修繕（大野小） | 18565 | 市内
|  | 管理用 渡り廊下等修繕（大野小） | 58320 | 市内
|  | 管理用 放送用ケーブル撤去（大野小） | 22000 | 市内
|  | 管理用 体育館2階窓クレセント錠交換修繕他（大野小） | 16200 | 市内
|  | 管理用 既設水栓脱落取付修繕（大野小） | 8140 | 市内
|  | 管理用 理科室カーテン修理（大野小） | 44000 | 市内
|  | 管理用 教室カーテンレール修理（大野小） | 68200 | 市内
|  | 管理用 トイレ水漏れ修繕（大野小） | 47916 | 市内
|  | 管理用 ガラス割替修理（大野小） | 4400 | 市内
|  | 管理用 保健室カーテンレール修繕（大野小） | 28600 | 市内
|  | 大野小学校昇降口漏水修繕 | 194700 | 市内
|  | 大野小学校 教室ロッカー修繕 | 591840 | 市内
|  | 大野小学校プール修繕 | 97200 | 市内
|  | 大野小学校体育館照明修繕 | 93500 | 市内
|  | 15 | 1348531 | 1348531
| 睦合小 | 管理用 アンプ基板修理（睦合小） | 4860 | 市内
|  | 管理用 体育倉庫窓ガラス割替修繕（睦合小） | 5940 | 市内
|  | 管理用 エアコンメイン基板取替修繕他（睦合小） | 64476 | 市内
|  | 管理用 3・4・5・6年教室壁掛け扇風機修繕（睦合小） | 13608 | 市内
|  | 管理用 北校舎1階トイレ・家庭科室漏水修繕（睦合小） | 19872 | 市内
|  | 管理用 床フローリング改修修繕（睦合小） | 48400 | 市内
|  | 睦合小学校教室棟２階トイレ前天井給水管漏水修繕 | 299365 | 市内
|  | 睦合小学校体育館照明修繕 | 210100 | 市内
|  | 睦合小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 6600
|  | 睦合小学校１階昇降口床シート改修 | 937440 | 市内
|  | 睦合小学校体育館照明修繕 | 33000 | 市内
|  | 11 | 1643661 | 1637061
| 鍋小 | 管理用（鍋小）中学年トイレ小便器修繕 | 18630 | 市内
|  | 管理用（鍋小）家庭科室漏水修繕 | 12593 | 市内
|  | 管理用（鍋小）中学年トイレ小便器修繕 | 12420 | 市内
|  | 管理用（鍋小）6年クレセント鍵取替修繕 他 | 8100 | 市内
|  | 管理用（鍋小）2階男子トイレ小便器排水不良修繕 | 19607 | 市内
|  | 管理用（鍋小）体育館玄関引戸錠修繕 | 68200 | 市内
|  | 管理用（鍋小）渡り廊下両開きドア修理 他 | 19800 | 市内
|  | 鍋小学校他3校体育館照明修繕 | 624240 | 市内
|  | 鍋小学校職員室エアコン修理 | 157140 | 市内
|  | 鍋小学校物置スチールドア修繕 | 280800 | 市内
|  | 鍋小学校アルミサッシ修繕 | 499565 | 市内
|  | 鍋小学校体育館照明修繕 | 63800 | 市内
|  | 12 | 1784895 | 1784895
| 高道小 | 管理用 トイレ壁タイル修繕他 （高道小） | 69768 | 市内
|  | 管理用 中学年男子小便器・プール水栓修繕 （高道小） | 32011 | 市内
|  | 管理用 東側2階渡り廊下ガラｽ押えゴム修繕他（高道小） | 7344 | 市内
|  | 管理用 高学年女子トイレ漏水修繕他（高道小） | 11799 | 市内
|  | （児童用）昇降口照明ランプ取替修繕 （高道小） | 51700 | 市内
|  | (管理用)玄関網入りガラス割替修繕他(高道小) | 12100 | 市内
|  | 管理用 中学年トイレ壁タイル修繕 （高道小） | 40480 | 市内
|  | 管理用 ブラインド修理（校長室、6年教室、図書室） 高道小 | 41800 | 市内
|  | 管理用 給食コンテナ室ピポット錠取付 （高道小） | 8800 | 市内
|  | 管理用 ブラインド修理（5年生教室他） （高道小） | 17600 | 市内
|  | 管理用 管理棟2階男子トイレタイル修繕 （高道小） | 37180 | 市内
|  | 管理用 家庭科室流し排水漏水修繕 （高道小） | 15180 | 市内
|  | 管理用 飼育小屋修繕 （高道小） | 29920 | 市内
|  | 高道小学校階段室上部ガラス割替え | 179300 | 市内
|  | 高道小学校体育館照明修繕 | 82500 | 市内
|  | 15 | 637482 | 637482
| 玉水小 | 玉水小学校1階トイレ修繕（玉水小）管理用 | 89640 | 市内
|  | 倉庫硝子破損入替修繕（玉水小）管理用 | 5940 | 市内
|  | ウッドステーション修繕（玉水小）管理用 | 90200
|  | 6年生教室スピーカーリモコン修繕（玉水小）管理用 | 8580 | 市内
|  | 硝子破損入替修理（玉水小）管理用 | 10560 | 市内
|  | 玉水小学校パソコン室照明修繕（玉水小）管理用 | 16500 | 市内
|  | 管理用（玉水小）硝子破損入替修理 | 57816 | 市内
|  | 玉水小学校理科室照明修繕（玉水小）管理用 | 34980 | 市内
|  | 玉水小学校職員室照明修繕（玉水小）管理用 | 33000 | 市内
|  | 玉水小学校体育館照明修繕 | 486000 | 市内
|  | 玉水小学校職員トイレ修繕 | 889920 | 市内
|  | 玉水小学校運動場スピーカー修繕 | 104760 | 市内
|  | 玉水小学校遊具修繕 | 189000
|  | 玉水小学校電話機取替修繕 | 432000
|  | 玉水小学校給水パイプ修繕 | 399740 | 市内
|  | 玉水小学校硝子破損入替修理 | 88022 | 市内
|  | 玉水小学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 99000
|  | 玉水小学校体育館軒先修繕 | 529870 | 市内
|  | 18 | 3565528 | 2755328
| 小天小 | 管理用 (小天小)手摺ブラケット溶接補修 | 36720 | 市内
|  | 管理用 (小天小)放送卓修繕 | 8640 | 市内
|  | 管理用 (小天小)図書室エアコン修繕 | 60480 | 市内
|  | 管理用 (小天小)職員室エアコン修繕 | 18144 | 市内
|  | 管理用 (小天小)池用水中ポンプ修繕 | 9936 | 市内
|  | 管理用 (小天小)ドアクローザー取替修理(保健室) | 15620 | 市内
|  | 管理用 (小天小)運動場放送配線修繕 | 26400 | 市内
|  | 小天小学校校長室床補強 | 68200 | 市内
|  | 8 | 244140 | 244140
| 玉名中 | 管理用 理科室黒板修理（ギア交換他） | 65836
|  | 管理用 階段踊り場照明修繕（玉名中） | 4320 | 市内
|  | 管理用 技術室窓ガラス入れ替え（玉名中） | 6804 | 市内
|  | 管理用 2-1教室ドア調整修理（玉名中） | 1620 | 市内
|  | 管理用 特別支援教室天井材張替修理（玉名中） | 5400 | 市内
|  | 管理用 南校舎トイレ小便器トラップ取替修理（玉名中） | 25056 | 市内
|  | 管理用 理科室作業台修理（玉名中） | 40000 | 市内
|  | 管理用 特別支援教室カーテンレール修理（玉名中） | 30400 | 市内
|  | 管理用 多目的ホールカーテンレール修理（玉名中） | 9600 | 市内
|  | 管理用 多目的ホール照明修理他（玉名中） | 11880 | 市内
|  | 管理用 運動場側時計修繕（玉名中） | 14472 | 市内
|  | 管理用 職員用PCキーボード修理（玉名中） | 18360
|  | 管理用 生徒昇降口照明スイッチ修繕（玉名中） | 20520 | 市内
|  | 管理用 3-2教室ガラス入替修繕他（玉名中） | 15120 | 市内
|  | 管理用 放送室 放送卓修繕（玉名中） | 14904 | 市内
|  | 管理用 職員室入口扉調整（玉名中） | 1080 | 市内
|  | 管理用 3年1組教室ガラス入替修繕（玉名中） | 59756 | 市内
|  | 管理用 3年2組教室ガラス入替修繕（玉名中） | 59756 | 市内
|  | 管理用 3年3組教室ガラス入替修繕（玉名中） | 59756 | 市内
|  | 管理用 2年1組 コンセント修繕（玉名中） | 4860 | 市内
|  | 管理用 WC及び手洗器修理（玉名中） | 33199 | 市内
|  | 管理用 扉（折れ戸）調整（南棟1階渡り廊下入口）（玉名中） | 1080 | 市内
|  | 管理用 カウンセラー室ドアレバー修繕（玉名中） | 28080 | 市内
|  | 管理用 2-1教室プロジェクター修繕（玉名中） | 9800 | 市内
|  | 管理用 職員室コンセント改修修繕（玉名中） | 32400 | 市内
|  | 管理用 2-1教室前掃除用流し排水修理他（玉名中） | 14040 | 市内
|  | 管理用 理科室ベランダ側ドア調整（玉名中） | 5500 | 市内
|  | 管理用 多目的ホール照明修理（玉名中） | 20900 | 市内
|  | 管理用 1年2組照明修理（玉名中） | 17600 | 市内
|  | 管理用 武道場照明修理（玉名中） | 41800 | 市内
|  | 管理用 体育館下側３ｍｍガラス交換（玉名中） | 6050 | 市内
|  | 管理用 2-3教室引違戸錠交換（玉名中） | 10670 | 市内
|  | 管理用 防火扉設備光電式煙感知器取替（玉名中） | 39600 | 市内
|  | 管理用 掃除道具入れドア修繕 1年2組（玉名中） | 7700 | 市内
|  | 管理用 電源装置修理（理科）（玉名中） | 11800 | 市内
|  | 管理用 電源装置修理（理科）（玉名中） | 11000 | 市内
|  | 管理用 ガス漏れ火災警報器ガス漏れ検知器取替修繕(玉名中） | 19800 | 市内
|  | 管理用 2階男子小便器つまり修理他 | 10120 | 市内
|  | 管理用 ３F カウンセリング室安定器取替他（玉名中） | 71500 | 市内
|  | 管理用 玉名中学校消防設備取替修繕（玉名中） | 19800 | 市内
|  | 管理用 玉名中学校排水つまり修理他（玉名中） | 22110 | 市内
|  | 管理用 女子職員トイレ手洗い器漏水修理（玉名中） | 4972 | 市内
|  | 玉名中学校特別教室トイレ便器修繕 | 172800 | 市内
|  | 玉名中学校体育館照明修繕 | 324000 | 市内
|  | 玉名中学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 444960 | 市内
|  | 玉名中学校南棟トイレ便器修繕 | 993600 | 市内
|  | 玉名中学校北棟トイレ便器修繕 | 993600 | 市内
|  | 玉名中学校３年４組廊下側ガラス取替 | 59756 | 市内
|  | 玉名中学校３年５組廊下側ガラス取替 | 59756 | 市内
|  | 玉名中学校３年６組廊下側ガラス取替 | 59756 | 市内
|  | 玉名中学校特別教室トイレ便器修繕 | 172800 | 市内
|  | 玉名中学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 70400
|  | 玉名中学校消防設備不備補修 | 86900 | 市内
|  | 玉名中学校体育館照明修繕他 | 489500 | 市内
|  | 玉名中学校高圧気中開閉器取替 | 396000 | 市内
|  | 玉名中学校消防設備取替修繕 | 162360 | 市内
|  | 56 | 5395209 | 5240613
| 玉南中 | 管理用 照明器具修繕（玉南中） | 15984 | 市内
|  | 管理用 理科室水栓漏水修繕（玉南中） | 5000 | 市内
|  | 管理用 ３階男子トイレ小便器修繕（玉南中） | 16200 | 市内
|  | 管理用 ２階男子トイレ小便器修繕（玉南中） | 16200 | 市内
|  | 管理用 ２階男子トイレパーティション修理 他（玉南中） | 14040 | 市内
|  | 管理用 消防設備不備補修（玉南中） | 37400 | 市内
|  | 管理用 照明器具修繕（玉南中） | 23760 | 市内
|  | 管理用 教室サッシクレセント修理（玉南中） | 11000 | 市内
|  | 管理用 音楽室壁コンセント修繕（玉南中） | 5995 | 市内
|  | 管理用 照明器具修繕（玉南中） | 95040 | 市内
|  | 管理用 特別支援学級教室書棚修繕 他（玉南中） | 23210 | 市内
|  | 管理用 家庭科室壁コンセント修繕 他（玉南中） | 32340 | 市内
|  | 玉南中学校屋上エキスパンジョイント修繕 | 159500 | 市内
|  | 玉南中学校プール修繕 | 53578 | 市内
|  | 玉南中学校教室棟廊下修繕 | 97900 | 市内
|  | 玉南中学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 730400
|  | 玉南中学校2・3階トイレ便器取替 | 932008 | 市内
|  | 17 | 2269555 | 1539155
| 玉陵中 | 生徒棟２階 2年2組廊下窓ガラス割れ替え修繕（玉陵中）管理用 | 15120 | 市内
|  | 管理用 パソコン教室硝子割り替え修繕（玉陵中） | 45900 | 市内
|  | 玉陵中学校体育館ガラス取替修繕 | 39600 | 市内
|  | 管理用 玉陵中学校部室棟女子部室鍵取替修繕 | 26950 | 市内
|  | 管理用 玉陵中学校理科室壁取合い隙間シール及び２階バルコニー | 91300 | 市内
|  | 管理用 玉陵中学校武道場竪樋修繕 | 58300 | 市内
|  | 管理用 武道場トイレ修理（玉陵中） | 13750 | 市内
|  | 管理用 コンセント修繕（玉陵中） | 23650 | 市内
|  | 玉陵中学校体育館照明修繕 | 49680 | 市内
|  | 玉陵中学校体育館照明修繕 | 82500 | 市内
|  | 玉陵中学校武道場吊り縄取替 | 273900 | 市内
|  | 11 | 720650 | 720650
| 有明中 | （有明中・管理用）たんぽぽ教室ガラスサッシ戸車交換 | 4320 | 市内
|  | （有明中・管理用）有明中学校3階男子トイレ修繕 | 4860 | 市内
|  | （有明中・管理用）1階ER教室扉ガラス修繕 | 4560 | 市内
|  | （有明中・管理用）デュプロ印刷機部品交換修理 | 6262 | 市内
|  | （有明中・管理用）2階3－2教室ガラス割替え修繕 | 9350 | 市内
|  | （有明中・管理用）職員室蛍光灯修繕 | 16720 | 市内
|  | （有明中・管理用）屋外時計修繕 | 15400 | 市内
|  | （有明中・管理用）武道館時計修繕 | 18535 | 市内
|  | （有明中・管理用）体育館放送ワイヤレスチューナー修繕 | 137500 | 市内
|  | （有明中・管理用）2年1組ベランダ側出入口戸車交換他 | 11550 | 市内
|  | （有明中・管理用）給食室シャッター鍵修繕 | 26400
|  | （有明中・管理用）1階男子トイレ小便器漏水修繕他 | 33066 | 市内
|  | 有明中学校浄化槽 調整槽ポンプ交換 | 192170 | 市内
|  | 有明中学校浄化槽ブロワーNo.1分解修理 | 154330 | 市内
|  | 有明中学校浄化槽機械室換気扇修繕 | 22330 | 市内
|  | 有明中学校浄化槽ブロワーNo.2部品交換修繕 | 388190 | 市内
|  | 有明中学校塩素滅菌器ﾈｵ・ｸﾛﾘﾈｰﾀｰ修繕 | 4400 | 市内
|  | 有明中学校体育館照明修繕 | 17600 | 市内
|  | 有明中学校ステアシップバッテリー取替 | 231000
|  | 19 | 1298543 | 1041143
| 岱明中 | 美術室水栓漏水修繕他 管理用 岱明中 | 13041 | 市内
|  | 第一美術室コンセント修繕 管理用 岱明中 | 3240
|  | 1年女子トイレ排水不良修繕 管理用 岱明中 | 9936 | 市内
|  | 職員男子トイレ小便器排水不良修繕 管理用 岱明中 | 12420 | 市内
|  | 3年3組扇風機修繕 管理用 岱明中 | 17820
|  | 3階更衣室ドア(ｶﾞﾗｽ割替)修繕他 管理用 岱明中 | 39960 | 市内
|  | 放送修繕（教室ｽﾋﾟｰｶｰｱｯﾃﾈｰﾀｰ取替修繕) 管理用 岱明中 | 6588 | 市内
|  | 学校用間仕切り等修繕 管理用 岱明中 | 95580 | 市内
|  | 外灯ランプ取替 管理用 岱明中 | 15950 | 市内
|  | ３年1組照明修繕 管理用 岱明中 | 24500
|  | 保健室照明修繕 管理用 岱明中 | 28000
|  | 外灯照明修繕 管理用 岱明中 | 21670
|  | 理科室カギ修理他 管理用 岱明中 | 12650 | 市内
|  | 外灯管球交換 管理用 岱明中 | 2090
|  | 特別学級放送修繕 管理用 岱明中 | 97350 | 市内
|  | 職員男子トイレ小便排水不良修繕 管理用 岱明中 | 14520 | 市内
|  | 屋外散水栓破損修繕 管理用 岱明中 | 9020 | 市内
|  | 1階女子トイレ排水不良修繕 管理用 岱明中 | 10120 | 市内
|  | ２Ｆ男子トイレ和便詰り修繕 管理用 岱明中 | 10120 | 市内
|  | 駐輪場屋根修繕 管理用 岱明中 | 51700 | 市内
|  | ロッカー修繕費他 管理用 岱明中 | 12500 | 市内
|  | 放送修繕 管理用 岱明中 | 6710 | 市内
|  | 体育館ｱﾙﾐ引戸修繕 管理用 岱明中 | 90750 | 市内
|  | 体育館バレーコート修繕 管理用 岱明中 | 55000 | 市内
|  | 駐輪場屋根修繕 管理用 岱明中 | 63800 | 市内
|  | 1階女子トイレ他修繕 管理用 岱明中 | 15125 | 市内
|  | 岱明中学校教室棟漏水に伴う塔屋PS廻り修繕 | 286200 | 市内
|  | 岱明中学校体育館ブレーカ取替 | 37800 | 市内
|  | 岱明中学校 動力架空線修繕 | 115500 | 市内
|  | 岱明中学校教室棟塔屋修繕 | 952600 | 市内
|  | 岱明中学校特別教室棟ハンガードア修繕 | 187000 | 市内
|  | 岱明中学校体育館電動カーテン修繕 | 74800 | 市内
|  | 岱明中学校体育館手摺パネル修繕 | 232200 | 市内
|  | 33 | 2626260 | 2528940
| 天水中 | 管理用 校内放送教室スピーカー修繕（天水中） | 7560 | 市内
|  | 管理用 保健室洗濯排水つまり修繕（天水中） | 6480 | 市内
|  | 管理用 蛍光灯修繕（天水中） | 14256 | 市内
|  | 管理用 排煙オペレーター修繕（天水中） | 81000 | 市内
|  | 管理用 特別支援学級自動洗濯機設備修繕（天水中） | 31779 | 市内
|  | 管理用 運動場照明修繕（天水中） | 46365 | 市内
|  | 管理用 体育館裏水栓柱修繕（天水中） | 34100 | 市内
|  | 管理用 体育館漏電ブレーカー修繕他（天水中） | 20000
|  | 管理費 給食室 扉及び鍵調整（天水中） | 2200 | 市内
|  | 管理用 トイレ照明修繕（天水中） | 12265 | 市内
|  | 管理用 校長室蛍光灯修繕（天水中） | 17985 | 市内
|  | 管理用 教室蛍光灯修繕（天水中） | 14520 | 市内
|  | 管理用 校内放送教室スピーカー修繕（天水中） | 7700 | 市内
|  | 管理用 停電灯用バッテリー修理（天水中） | 23100
|  | 天水中学校プール濾過機A-1フィルター修繕 | 68040
|  | 天水中学校高圧引込ケーブル改修 | 682000 | 市内
|  | 天水中学校屋外給水管修繕 | 138628 | 市内
|  | 天水中学校特別支援教室内トイレ便座取替 | 189864 | 市内
|  | 天水中学校太陽光発電パワコン基盤修理 | 478440 | 市内
|  | 天水中学校高圧引込ケーブル改修 | 682000 | 市内
|  | 天水中学校20ｋｗパワコン・ファーン修理 | 63720 | 市内
|  | 21 | 2622002 | 2510862
| 玉名中央給食センター | 消毒保管庫電磁弁取替他修繕 | 91800 | 市内
|  | センター内照明器具修繕 | 78840 | 市内
|  | 特定排水処理施設フロートスイッチ取替修繕 | 35100 | 市内
|  | 給食センター内調理員用トイレ修繕 | 297000 | 市内
|  | 自動給水ポンプ（Ｎｏ．２）修繕 | 172821 | 市内
|  | 米飯室ピット内配管蒸気漏れ修繕 | 27324 | 市内
|  | 洗浄室漏水修繕 | 35420 | 市内
|  | 消毒保管庫電磁弁取替修繕 | 47410 | 市内
|  | 炊飯室ピット内蒸気管漏水修繕 | 46266 | 市内
|  | 9 | 831981 | 831981
| 岱明給食センター | 事務所他空調(三菱 室外機PUHY-P355EM-A)点検・整備 (ｻｰﾐｽﾀ取 | 51840 | 市内
|  | 洗浄室引き分けドア修繕 | 75600 | 市内
|  | 蒸気釜用蒸気配管修繕 | 31900 | 市内
|  | 洗浄室塩ビシート修繕 | 88000 | 市内
|  | 手洗い器自動水栓漏水修繕 | 22000 | 市内
|  | 5 | 269340 | 269340
| 天水給食センター | ボイラ部品交換修理 | 36720
|  | 浄化槽マンホール蓋修繕 | 162000 | 市内
|  | 汚水槽吸引ポンプ用圧力計交換 | 17874 | 市内
|  | ボイラ部品交換 | 84240 | 市内
|  | 浄化槽マンホール修繕 | 195800 | 市内
|  | 5 | 496634 | 459914
| 課合計 | 361 | 38035006 | 35078444
総合計 |  | 462 | 53880044 | 45380921
|  |  | 市内業者活用件数 | 400
|  |  | 市内業者活用割合 | 86.5%
|  |  | 市内業者受注金額割合 | 84.2%