排水設備台帳（公共・農集）

| 決裁 | 決裁区分 | 下記のとおり確認してよろしいか伺います。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受付 |  |  | 年 月 日 第号 |  |  |  | 整理番号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 課長 |  | 補佐 |  |  |  | 係長 |  |  | 係員 |  |  |  | 確認 |  |  | 年 月 日 第号 |  |  |  | 処理区 |  |  |  |  |
|  | 課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検査 |  |  | 年 月 日 第号 |  |  |  | 行政区 |  |  |  |  |
| 排水設備等新設等計画(変更)確認申請書 年 月 日 玉名市長 様 申請者 住所. ふりがな. 氏名; ㊞. 電話. 指定工事店 住所. 店名. 代表者名; ㊞. 電話. 次のとおり申請します。 |
| 申請区分 |  |  | 排水設備、除害施設 (新設・増設・改築) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水洗便所 (新設・増設・浄化槽の切替・くみ取便所の改造) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  | 玉名市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用者 |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職業(業務内容) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水源区分 |  |  | 上水道、井戸、上水道井戸併用、その他 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水量 |  |  | 月平均 (上水道 ㎥、井戸 ㎥) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用の状況 |  |  | 排水人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水世帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 世帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事の予定期間 |  |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | ～ |  |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |
| 水道メーター数 |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 契約者番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | メーター番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

裏面

記入の要点

1　見取図には、申請地及び隣接地を表示すること。

2　平面図は、縮尺300分の1以上とし、次の事項を記載すること。

(1)　道路、境界線及び公共下水道の施設の位置

(2)　申請地内に存する建築物及び水道、井戸、公共下水道、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の配置

(3)　管きょの配置、形状、寸法、材質、数量及び勾配

(4)　ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ

(5)　除害施設、ポンプ施設、防臭装置等の位置

(6)　他人の排水設備を使用するときは、その位置

(7)　その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

3　工事設計図は、任意の様式とし、次の事項に注意すること。

(1)　縮尺50分の1以上20分の1以下とし、方位、排水管きょ及びに附属装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(2)　衛生器具は逆流防止型を使用し、上水道機器は、水道課の指定品を使用すること。

(3)　給水設備工事は、上水道指定工事店で行うこと。

(4)　新設分は赤線で、既設分は黒線で書き、管径、管種、管の延長及びますの深さを記入のこと。